川水函〔2020〕1127号

四川省水利厅关于金沙江金沙水电站水土保持措施变更报告的批复

四川省能投攀枝花水电开发有限公司：

你公司《关于申请备案<金沙江金沙水电站水土保持措施变更报告书>的请示》（川能投攀水电[2020]62号，四川省一体化省政务服务平台受理编号：510000－20200824－000756）已收悉。经研究，现批复如下：

一、金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，主要涉及四川省攀枝花市西区和仁和区。工程为Ⅱ等大（2）型水电站，为河床式开发，正常蓄水位1022.00m，总库容1.08亿m3，正常蓄水位库容0.85亿m3，总装机容量560MW。电站于2015年2月开工建设，计划2020年11月底首台机组投产发电。金沙江金沙水电站水土保持方案于2014年2月26日获得水利部的批复（水保函〔2014〕53号）。

二、金沙水电站在施工图设计和建设过程中，加强了土石方开挖料的综合利用，取消了老花地石料场，钢厂沟存料场调整为钢厂沟场平工程，改花石崖危岩体及崩塌堆积体治理措施为监测措施，两岸坝肩边坡及导流明渠开挖边坡治理措施也发生变化，用地规模、施工布置等均发生变化，以上变化导致该工程水土保持措施发生重大变化。根据《中华人民共和国水土保持法》相关规定，需补充修改水土保持方案报审批机关批准。建设单位依法组织编报《金沙江金沙水电站水土保持措施变更报告》（以下简称《变更报告》）。

三、我厅于2020年7月16日组织工程所涉及市、区水行政主管部门代表及专家对《变更报告》开展了技术论证，认为该《变更报告》编制符合水土保持有关技术规范和标准的规定，水土保持变更内容介绍清楚，变更缘由分析基本合理，提出的水土保持防治措施满足技术规程规范和标准的要求。

四、根据《中华人民共和国水土保持法》及有关规定，我厅原则同意金沙江金沙水电站水土保持措施变更。同意将变更报告作为该工程项目水土保持设施验收的依据之一。

五、你单位应按照批准的金沙江金沙水电站水土保持方案、四金沙江金沙水电站水土保持措施变更报告抓紧做好水土保持后续工作，切实防治因工程建设产生的水土流失。

六、按照“三同时”制度要求，落实水土保持措施设计、施工和设施自主验收，并按规定履行相应报批手续。

四川省水利厅

2020年8月28日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，省发展和改革委，生态环境厅，攀枝花市水利局，攀枝花市西区水利局，长江勘测规划设计研究有限责任公司。

四川省水利厅办公室        　　印发