川水函〔2020〕1028号

四川省水利厅关于四川省南江县官房沟水库工程水土保持方案的批复

南江县水务建设投资开发有限公司：

你单位《关于审批南江县官房沟水库工程水土保持方案报告书的请示》(南水投〔2020〕29号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20200729－002085）收悉。

四川省官房沟水库工程位于官房沟水库位于南江县长赤镇永新村，坝址区距南江县城区约46公里，有公路通过坝址区，交通较为方便。其灌区范围涉及长赤镇、天池乡、双桂乡、侯家乡共4个乡镇；乡镇生活供水范围包括长赤镇、天池镇、双桂乡、侯家乡、傅家乡、红光镇、红四乡、赤溪镇、和平乡、黑潭乡、正直镇、朱公乡、凤仪乡等13个乡镇。坝址地理坐标：东经106°37′36″，北纬32°11′57″。

工程由水库枢纽和灌区渠系工程两部分组成。

水库枢纽包括官房沟枢纽、刘家沟枢纽、陈子院沟补水工程及连通工程。官房沟枢纽包括沥青砼心墙石渣坝、开敞式溢洪道、灌溉取水放空洞等；刘家沟与官房沟联合成库，刘家沟枢纽包括沥青砼心墙石渣坝、开敞式溢洪道和放空洞等；陈子院沟补水枢纽采用底格拦栅坝取水，补水隧洞采用无压隧洞；连通工程包括连通闸室和连通隧洞。

灌区渠系工程包括隧洞、管道及其它小型渠系建筑物。

项目总占地面积153.11公顷，其中工程永久占地115.33公顷，临时占地36.11公顷，移民安置及专项设施占地1.67公顷；枢纽工程石方开挖总量约128.49万立方米，其中土石方开挖116.40万立方米，表土剥离12.09万立方米；土石方填筑利用71.96万立方米，其中土石填筑59.87万立方米，表土回铺12.09万立方米。灌区工程土石方开挖总量15.82万立方米，其中土方开挖9.84万立方米，表土剥离5.98万立方米；土石方填筑利用10.26万立方米，其中土石填筑4.28万立方米，表土回铺5.98万立方米；最终弃方71.93万立方米，其中63.29万立方米运至枢纽工程规划的2个永久弃渣场，8.64万立方米运至灌区工程规划的1个永久弃渣场堆放。官房沟水库工程静态总投资80751.98万元（其中土建投资62791.58万元）。本工程计划于2021年1月开工，2024年5月建成，总工期29个月。

四川省水利厅于2020年 5月15日组织对《四川省南江县官房沟水库工程水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见（详见附件）。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就水土流失的预防和治理批复如下：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围 153.11公顷。

（二）同意水土流失防治执行一级标准 。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1、渣土防护率92%、表土保护率92%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）水土保持补偿费117.94万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

三、基本同意弃渣场的选址。本工程建设时，若确需在本方案确定的弃渣场外弃渣的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本工程的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本工程（项目）投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

四川省水利厅

2020年8月6日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，省发展改革委，生态环境厅，巴中市水利局，南江县水利局，四川省水利水电勘测设计研究院。

四川省水利厅办公室        　 印发