川水函〔2020〕1818号

四川省水利厅关于乐山红云220kV输变电工程水土保持方案的批复

国网四川省电力公司乐山供电公司：

你公司《关于<乐山红云220kV输变电工程水土保持方案报告书>审批的请示》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20201125-000981）收悉。

乐山红云220kV输变电工程位于乐山市五通桥区、沐川县和犍为县境内，由红云220kV变电站新建工程、沐溪500kV变电站红云220kV间隔扩建工程、沐溪—红云220kV线路工程3部分组成。红云220kV变电站新建工程位于乐山市五通桥区金粟镇会云村二组，主变最终规模3×240MVA，本期规模3×240MVA；220kV出线最终10回，本期4回（其中2回至沐溪、2回至五通桥园区大用户，预留6回东南方向出线）；110kV出线最终14回，本期7回；35kV出线最终8回，本期8回；35kV无功补偿电容器组最终3×4×20Mvar、本期3×3×20Mvar。沐溪500kV变电站位于乐山市沐川县大楠镇王家坝白云村，本期在原变电站内扩建2回220kV出线间隔至乐山红云220kV变电站。沐溪一红云220kV线路工程线路长度133km（其中3km按同塔双回架设，其余按单回架设），两回线路中沐红一回路径长度67km，沐红二回66km，拟建铁塔415基。

工程总占地面积17.63公顷，其中永久占地7.77公顷，临时占地9.86公顷。工程土石方挖方总量18.40万立方米（自然方，下同，含表土剥离1.32万立方米），土石方回填量17.29万立方米（含表土回覆1.32万立方米），余方1.11万立方米，在塔基区内摊平处理。工程总投资53102万元，其中土建投资9899万元。工程计划于2021年1月开工，2021年12月建成投运，总工期12个月。

我厅于2020年10月23日组织对《乐山红云220kV输变电工程水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见(详见附件)。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就该工程水土流失的预防和治理批复如下:

一、水土保持方案总体意见

(一)同意建设期水土流失防治责任范围17.63公顷。

(二)同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

(三)同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

(四)基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

(五)水土保持补偿费22.919万元(其中五通桥区6.578万元，犍为县13.585万元，沐川县2.756万元)。

二、建设单位在工程建设中应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

三、本工程建设时，若确需新增弃渣场弃渣的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本工程的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本工程投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2020年12月 4 日