川水函〔2020〕1907号

四川省水利厅关于泸州纳溪至震东220kV线路工程水土保持措施变更报告的批复

国网四川省电力公司泸州供电公司：

你公司《关于变更泸州纳溪至震东220kV线路工程水土保持措施的请示》（泸电发展〔2020〕53号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20201208－001163）收悉。经研究现批复如下：

- 泸州纳溪至震东220kV线路工程项目位于泸州市纳溪区和叙永县境内，由纳溪220kV变电站间隔改造工程、震东220kV变电站间隔改造工程和纳溪～震东第Ⅱ回220kV线路工程三部分组成。纳溪～震东第Ⅱ回220kV线路工程全长77.15公里，新建铁塔193基。

- 2014年7月，我厅以川水函〔2014〕947号文对泸州纳溪至震东220kV线路工程项目水土保持方案进行了批复。批复水土保持方案中工程总占地11.70公顷（其中永久占地2.32公顷，临时占地9.38公顷），设挡土墙4160立方米，排水沟864立方米，牵张场17处，跨越30处。线路施工图设计和建设中，施工工艺及施工总布置发生了变化，取消排水沟设置，实际设挡土墙8立方米，牵张场12处，跨越1处，施工道路和施工场地减少，工程实际总占地6.04公顷，以上变化导致该电站水土流失防治责任范围和水土保持措施发生重大变化，根据《中华人民共和国水土保持法》相关规定，需补充修改水土保持方案报原审批机关批准。建设单位依法组织编报了《泸州纳溪至震东220kV线路工程水土保持措施变更报告》（以下简称《变更报告》）。

三、2020年11月我厅组织对《变更报告》开展了技术论证，专家组提出了技术评审意见，认为该《变更报告》编制符合水土保持有关技术规范和标准的规定，取消排水沟工程理由充分，申请变更的措施工程量合理可行，无水土保持制约性因数，变更报告提出的水土保持防治措施满足技术规程规范和标准的要求，可以上报审批。

四、根据《中华人民共和国水土保持法》及有关规定，我厅同意泸州纳溪至震东220kV线路工程防治责任范围和水土保持措施的变更。同意将《变更报告》作为该工程项目水土保持设施验收的依据之一。

五、同意《变更报告》投资估算编制原则、依据和标准，水土保持总投资为150.49万元。

六、你单位要严格按照批准的泸州纳溪至震东220kV线路工程水土保持方案和泸州纳溪至震东220kV线路工程水土保持措施变更报告抓紧做好水土保持后续设计并落实各项水土保持防护措施，切实防治因工程建设产生的水土流失。

四川省水利厅

2020年12月18 日