| 2020年度水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果公开表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| 1 | 四川雅州水利检测有限公司 | 1.动弹性模量测定仪保管及工作环境不满足检验检测要求； 2.技术负责人不满足要求； 3.档案管理不规范，未见归档记录； 4.在全国水利建设市场监管平台填报基本信息更新不及时。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，依法处理并记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）款和《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.3.2、4.4.4条； 2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十条； 3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条； 4.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款。 |
| 2 | 四川旺弘工程质量检测有限公司 | 1.个别检测活动未按照国家和行业标准开展； 2、档案管理不规范； 3、在全国水利建设市场监管平台填报基本信息更新不及时。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，依法处理并记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.14款和《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条； 2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条； 3.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款。 |
| 3 | 四川中玺工程管理有限公司 | 1.混凝土骨料检测报告项目不全； 2.档案管理不完善。 | 已整改完毕 | 1.水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）附件《水利工程质量检测单位资质等级标准》； 2.（SL 677-2014）《水工混凝土施工规范》第5节和（SL 632-2012）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》附录C。 3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条。 |
| 4 | 成都润城工程咨询有限公司 | 1.混凝土骨料检测报告项目不全； 2.在全国水利建设市场监管平台填报基本信息更新不及时。 | 已整改完毕 | 1.水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）附件《水利工程质量检测单位资质等级标准》； 2.（SL 677-2014）《水工混凝土施工规范》第5节和（SL 632-2012）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》附录C。 3.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款。 |
| 5 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1.设备管理无统一编号。 | 已整改完毕 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.4款。 |
| 6 | 四川荣立工程技术咨询有限公司 | 1.混凝土骨料检测报告项目不全； 2.个别检测活动未按照国家和行业标准开展； 3.在全国水利建设市场监管平台填报基本信息更新不及时。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，依法处理并记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）附件《水利工程质量检测单位资质等级标准》； 2.（SL 677-2014）《水工混凝土施工规范》第5节和（SL 632-2012）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》附录C。 3.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017第4.5.14款和《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条； 4.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款。 |
| 7 | 四川赛尔工程检测有限公司 | 1.个别检测活动未按照国家和行业标准开展。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，依法处理并记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.14款和《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条。 |
| 8 | 四川正路建设工程检测咨询有限公司 | - 1.个别检测报告不完整。 - 2.个别检测活动未按照国家和行业标准开展。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，依法处理并记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.20、4.5.21款和《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第二十五条； 2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.14款和《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条。 |