川水许可决〔2021〕95号

四川省木里河固增水电站工程水土保持方案（取料场、弃渣场变更）审批准予行政许可决定书

木里河固增水电开发有限责任公司：

我厅于2021年5月20日受理你公司提交的四川省木里河固增水电站工程水土保持方案（取料场、弃渣场变更）审批申请（固增〔2021〕6号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20210520-010978）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项和《中华人民共和国水土保持法》第二十五第三款，决定准予行政许可。

固增水电站位于凉山州木里县固增乡，是木里河干流“一库六级”开发方案中的第五级。电站采用引水式开发，水库正常蓄水位2215米，相应库容48.4万立方米，引水隧洞总长11.06公里，利用落差129米，总装机172MW。2017年3月3日，四川省发展和改革委员会以川发改能源[2017]87号重新核准固增水电站。四川省人民政府以川府土[2015]56号文批复固增电站建设用地。固增电站于2017年12月26日正式开工建设，目前在建。

我厅基本同意该水电站水土保持方案（取料场、弃渣场变更）及弃渣场的选址和堆置方案。取料场、弃渣场后续设计中要加强地质勘察，查明水文条件，进一步开展弃渣场及其挡渣墙稳定性分析，深化取料场、弃渣场各项防护措施，确保取料场和弃渣场工程安全。其他仍按2009年12月《四川省水利厅关于四川省木里河固增水电站工程水土保持方案报告书的批复》（川水函〔2009〕1374号）执行。

本工程投产使用前，建设单位应根据《水土保持法》第二十七条的规定及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

四川省水利厅

2021年6月 11 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山州水利局，木里县水利局，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司。

四川省水利厅办公室        　　2021年6月  日 印发