川水许可决〔2021〕108号

四川省雅砻江卡拉水电站水土保持措施变更审批准予行政许可决定书

雅砻江流域水电开发有限公司：

我厅于2021年5月6日受理你公司提交的四川省雅砻江卡拉水电站水土保持措施变更报	告（以下简称“措施变更报告”）审批申请（雅砻江工程〔2021〕211号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20210506-017481）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项和《中华人民共和国水土保持法》第二十五第三款，决定准予行政许可。

一、项目概况

2013年12月26日，水利部以水保函〔2013〕450号文批复了《四川省雅砻江卡拉水电站水土保持方案》。批复方案中电站电站装机容量980兆瓦，工程总占地1267.2公顷，土石方挖填总量1838.8万立方米，工程总投资131.6万元。根据《水利部关于下放部分生产建设项目水土保持方案审批和水土保持设施验收审批权限的通知》（水保（2016）310号文）规定，该电站水土保持方案的与变更以及后续管理下放，由水利厅审批和管理。2020年6月17日四川省发展改革委以川发改能源〔2020〕323号文核准批复雅砻江卡拉水电站。工程计划2021年10月开工建设。

雅砻江卡拉水电站在工程后续设计中工程装机容量增加40MW、大坝肩开挖范围减少、地下厂房和主变洞尺寸减小、取消尾水调压室、引水隧洞和尾水隧洞长度缩短，施工总布置也相应发生较大调整变化，上述调整和变化导致本工程水土流失防治责任范围、表土剥离量、植物措施及工程措施均发生重大变化。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五第三款规定组织编报了水土保持措施变更报告。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意雅砻江卡拉水电站建设期水土流失防治责任范围1128.34公顷。

（二）同意水土流失防治继续执行建设类一级标准。

（三）基本同意弃渣场、料场、表土堆场设置方案，后续设计要严格按照技术规范，查明水文地质条件，开展弃渣场、料场的工程防护设计，确保弃渣场、料场的安全。

（四）同意水土流失防治分区、分区防治措施总体布局和措施变更设计。

（五）同意措施变更报告投资概算编制原则、依据和标准。水土保持概算总投资21490.91万元。建设单位已按水利部水保函〔2013〕450号文足额缴纳水土保持补偿费532万元。本工程不再补缴水土保持补偿费。

三、工程建设中，建设单位应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案和措施变更报告，做好水土保持施工图设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并向我厅、省水土保持生态环境监测总站以及项目所涉及的市、县水行政主管部门提交水土保持监测季报和年报。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

四、本工程投产使用前，建设单位应根据《水土保持法》第二十七条的规定，依据水利部批准的水土保持方案和我厅批复的措施变更报告，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本行政许可决定仅用于本工程水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2021年6月29 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山州水利局，木里县水利局，甘孜州水利局，九龙县水利局，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　2021年6月xx日 印发