普通

# 四川省水利厅行政许可决定

川水许可决〔2021〕324 号

四川省水利厅关于广安新桥工业园第二气源管道工程穿越冷水河、龙滩河行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 广安市水务局：

你局《关于转报广安新桥工业园区第二气源管道工程行洪论证及河势稳定评价报告的请示》（广市水〔2021〕74号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211229-067154）和《广安新桥工业园第二气源管道工程穿越冷水河、龙滩河行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为中油广安天然气有限公司，主体设计单位为中国石油工程建设有限公司华北分公司。中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司以《关于广安新桥工业园第二气源管道工程可行性研究报告的指导意见》（西南司资〔2020〕49号）同意建设该项目。本次行洪论证与河势稳定评价单位为成都君智技术咨询有限责任公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《广安新桥工业园第二气源管道工程穿越冷水河、龙滩河行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主中油广安天然气有限公司在达州市渠县望溪镇穿越冷水河、龙滩河（均为广安市与达州市界河）建设广安新桥工业园第二气源管道工程。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设，工程设计防洪标准为50年一遇。

拟建广安新桥工业园第二气源管道工程起点在肖石线望溪阀室接管（已建），终点达到新桥末站（已建）。新建输气管道23.0km，输气管道管径为D406.4，设计压力为7.0MPa。管道采用大开挖下穿龙滩河（又名马立河）1次，冷水河1次，采用现浇0.3mC30混凝土稳管，穿越段管顶高程225.67m、226.38m（1985国家高程基准）。穿越工程主要控制点坐标见下表。（2000国家大地坐标系）：

冷水河穿越：

起点（右岸）：0+744.59，X=3394048.062，Y=397833.193；

终点（左岸）：0+824.46，X=3393971.889，Y=397809.191；

龙滩河穿越：

起点（右岸）：2+248.88，X=3392793.297，Y=397197.229；

终点（左岸）：2+326.42，X=3392720.397，Y=397170.813。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：广安新桥工业园第二气源管道工程穿越冷水河、龙滩河行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

1. 广安新桥工业园第二气源管道工程穿越冷水河、龙滩河行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：达州市水务局、渠县水务局、前锋区水务局、中油广安天然气有限公司、成都君智技术咨询有限责任公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发