普通

# 四川省水利厅行政许可决定

川水许可决〔2021〕319 号

四川省水利厅关于双流区海润置业周边道路一期工程江安河雨水口项目行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 省都江堰水利发展中心：

原四川省都江堰东风渠管理处以东处发〔2021〕170号文向我厅转报了《双流区海润置业周边道路一期工程江安河雨水口项目行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）和相关资料（四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211224-068316）。该项目业主为成都空港兴城建设管理有限公司，主体设计单位为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司。成都市双流区发展和改革局以《关于成都市兴城建设管理有限公司海润置业周边道路一期工程可行性研究报告的批复》（双发改投资〔2020〕165号）批复项目可研。本次行洪论证与河势稳定评价单位为四川鑫宇通达工程勘察设计有限公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《双流区海润置业周边道路一期工程江安河雨水口项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主成都空港兴城建设管理有限公司在成都市双流区九江街道办通江社区建设海润置业周边道路一期工程江安河雨水口。工程在江安河右岸增设2处雨水口，分别为纵三路1#雨水口、横四路2#雨水口。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。

纵三路1#雨水口位于江安河右岸，雨水管道临河设检查井1座，井位编号YZ3-51，采用d1600Ⅱ级钢筋混凝土管穿过已建护岸进入江安河，雨水排放口处管道设计内底高程502.41m（1985国家高程基准，下同）。YZ3-51~排口段管道设计纵坡为i=0.003，最大过流量4.27m³/s。

横四路2#雨水口位于江安河右岸，雨水管道临河设检查井1座，井位编号YH4-5，采用d1800Ⅱ级钢筋混凝土管穿过自然河岸进入江安河，雨水排放口处管道设计内底高程500.93m。YH4-5~排口段管道设计纵坡为i=0.002，最大过流量4.77m³/s。

工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）为：

1#雨水口：X=3393316.8942，Y=399192.6257；

2#雨水口：X=3392790.1249，Y=399035.1858。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。补救措施中的护岸新建与恢复应与雨水口工程同步实施、同步验收。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你中心及当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、你中心及当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：双流区海润置业周边道路一期工程江安河雨水口项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

1. 双流区海润置业周边道路一期工程江安河雨水口项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：成都市水务局、双流区水务局、成都空港兴城建设管理有限公司、四川鑫宇通达工程勘察设计有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发