广元昭化白果二期风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

# 广元市昭化区中电建新能源开发有限公司：

# 我厅于2022年2月14日受理你公司提交的《关于申请审批广元昭化白果二期风电项目水土保持方案的报告》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220214-145346）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

# 一、项目概况

# 广元昭化白果二期风电项目位于广元市昭化区境内，为建设类新建项目。工程建设规模：总装机容量147.4MW,年均上网电量29487.37万kW·h。设计安装单机容量3350kW风力发电机组44台，并配备44台35kW箱式变电站。在已建成昭化白果一期风电场220kV升压站外新扩建一台容量为150MVA的主变压器、220kV户外GIS配电装置；设4回35kV电缆集电线路，总路径长度为96.113千米。场内道路总长34.7千米。工程总占地68.08公顷，其中永久占地18.18公顷，临时占地49.90公顷。工程挖方总量86.25万立方米，填方总量75.58万立方米，弃方10.67万立方米，设6处弃渣场。工程总投资18011万元，其中土建投资3524万元。工程计划于2022年3月开工，2023年2月完工，建设总工期12个月。

# 二、水土保持方案总体意见

# （一）同意本项目建设期水土流失防治责任范围68.08公顷。

# （二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

# （三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率92%、表土保护率92%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排.

# （五）同意本项目土石方平衡和综合利用方案。基本同意6处弃渣场的选址和堆置方案，后续设计中要严格按照技术规范，复核堆渣容量，查明水文地质条件，做好弃渣场工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全。

# （六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度，本项目征占用地总面积68.08公顷，计征标准1.3元/平方米，水土保持补偿费共计88.504万元。

# 三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

# (一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

# (二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

# (三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、广元市水利局和昭化区水利局报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时上传全国水土保持监督管理系统。

# (四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

# (五)应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

# 四、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

# 五、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续.

四川省水利厅

2022年3月8日