普通

# 四川省水利厅行政许可决定

川水许可决〔2022〕47 号

四川省水利厅关于四川明星电力股份有限公司运维中心过军渡至天星坝110kV线路新建工程跨涪江工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 四川明星电力股份有限公司：

你公司《关于审批<四川明星电力股份有限公司运维中心过军渡至天星坝110kV线路新建工程跨涪江工程行洪论证与河势稳定评价报告>的请示》（川明电〔2022〕7号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20220309-214059）和相关资料已收悉。该项目业主为四川明星电力股份有限公司，主体设计单位为成都城电电力工程设计有限公司。遂宁市发展和改革委员会以《关于四川明星电力股份有限公司运维中心过军渡至天星坝110kV线路新建工程核准的批复》（遂发改审批〔2021〕38号）对该项目进行核准。本次行洪论证与河势稳定评价单位为四川百源工程勘察设计有限公司。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主四川明星电力股份有限公司在遂宁市船山区和经开区跨涪江建设过军渡至天星坝110kV线路新建工程。工程在过军渡电站坝址下游约100m跨越涪江，左岸位于船山区仁里镇松林村，右岸位于经开区龙坪街道张飞梁村。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设，工程设计防洪标准为50年一遇。

拟建架空线路包括新建NB1、NB2两个跨越塔，利用原已建NB0塔，搭设NB0～NB1、NB1～NB2共两条线路。其中，NB0～NB1线路跨越过军渡电站预留船闸，档距197m；NB1～NB2线路跨越过军渡电站预留船闸和涪江河道，档距651m。NB1、NB2跨越塔现状地面高程分别为310.20m、276.91m（1985国家高程基准，下同），均位于涪江河道管理范围内以外。跨越涪江段弧线最低点高程为285.08m，超过河道50年一遇洪水位275.49m以上9.59m。工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）为：

左岸NB1塔：X=3371683.6330，Y=562354.0660；

右岸NB2塔：X=3371655.0649，Y=561681.1838。

三、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

四、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

五、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

六、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

七、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

四川省水利厅

2022年XX月XX日

抄送：遂宁市水利局、船山区水利局、遂宁市经济技术开发区统筹城乡建设发展中心

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发