凉山州宁南县果木二期风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕163 号

# 华能宁南风力发电有限公司：

我厅于2022年8月10日受理你单位提交的《关于申请审批凉山州宁南县果木二期风电项目水土保持方案报告书的请示》（华能新股宁南[2022]14号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220810-007567）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

凉山州宁南县果木二期风电项目（项目代码：2020-510000-44-02-440760）位于四川省凉山州宁南县、会理市境内。项目由风电机组（含吊装场地）工程、升压站工程、集电线路工程组成。项目总装机容量112.5MW，拟安装20台单机容量5.0MW和2台单机容量6.25MW的风电机组共22台。新建一座220kV升压站。新建地埋式集电线路32.73千米。本工程利用已有的森林防火通道，部分地段需加宽及扩建（由当地政府负责实施），不单独修建施工道路。工程总占地面积32.14公顷，其中永久占地2.00公顷，临时占地30.14公顷。土石方开挖总量28.46万立方米（含表土剥离3.22万立方米），填方15.99万立方米（含表土回覆3.22万立方米），本项目弃方12.47万立方米，规划设置14处弃渣场（设计容量48.75万立方米，其中为森林防火通道改扩建项目预留15.30万立方米的弃方容量）。工程总投资85504万元。其中土建投资8568.64万元。工程计划于2022年8月动工， 2022年12月完工。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无水土保持制约性因素。

（二）同意建设期水土流失防治责任范围32.14公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率21％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡和综合利用方案。基本同意14处弃渣场的选址（坡地型）和堆置方案，后续设计中要严格按照技术规范，复核堆渣容量，进一步查明水文地质条件，做好弃渣场工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积32.14公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计41.782万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局、宁南县水利局和会理市水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案变更报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年8月31日