四川能投广元燃机工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕134 号

# 四川能投广元燃气发电有限公司：

我厅于2022年6月16日受理你单位提交的《关于审批四川能投广元燃机工程水土保持方案报告书的请示》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220616-003271）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川能投广元燃机工程（项目代码：2111-510000-04-01-488389）位于广元市利州区和昭化区。项目建设性质属新建，主要由厂区、进厂道路、取水管道及其他配套服务设施等组成。项目建设2×9H级燃气－蒸汽联合循环发电机组（容量2×700兆瓦级）以及相关配套设施。项目总征占地面积20.70公顷，其中永久占地11.20公顷，临时占地9.50公顷。项目土石方挖方总量13.85万立方米（其中表土剥离0.72万立方米，自然方，下同），回填总量14.95万立方米（其中表土回覆1.82万立方米），借方总量1.10万立方米（均为表土），无余方。工程总投资328288万元，其中土建投资12897万元。项目计划于2022年7月底开工建设，预计2024年6月完工，建设工期23个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围20.70公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率92％，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（四）同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）同意本项目土石方平衡和综合利用方案，本项目不设弃渣场。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和金额。工程总占地面积20.70公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计26.91万元（其中利州区22.373万元，昭化区4.537万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、广元市水利局、利州区水利局和昭化区水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳建设期水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年8月12日