普通

- 四川省水利厅行政许可决定

成都鹤山220千伏输变电工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 国网四川省电力公司成都供电公司：

我厅于2023年08月01日受理你公司提交的《国网四川省电力公司成都供电公司关于申请审批<成都鹤山220千伏输变电工程水土保持方案报告书>的函》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230801-022225）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

成都鹤山220千伏输变电工程（项目代码：2019-510000-44-02-415412）位于成都市蒲江县、邛崃市、新津区和眉山市彭山区，为新建建设类项目。项目包括鹤山220kV变电站新建工程、新津（兴梦）—鹤山220kV线路工程、高埂—鹤山220kV线路工程三部分。鹤山220kV变电站新建工程建设规模为主变本期2×240兆伏安，最终3×240兆伏安，新建永久进站道路16.5米，临时进站道路250米，站外供水管480米，站外排水管150米，引接10千伏施工电源350米，设置施工生产生活区1处。新津（兴梦）—鹤山220kV线路工程新建铁塔93基，新建电缆沟0.06千米，利用市政电缆通道2.94千米，设置施工便道17.77千米，牵张场14处，跨越场200处。高埂—鹤山220kV线路工程新建铁塔97基，电缆沟0.10千米，设置施工便道18.01千米，牵张场14处，跨越施工场地195处。

工程总占地面积30.71公顷，其中永久占地4.63公顷，临时占地26.08公顷。工程土石方开挖总量5.54万立方米（含表土1.43万立方米），回填总量5.11万立方米（含表土1.43万立方米），借方0.70万立方米，余方1.13万立方米（松方1.50万立方米），余方全部在塔基范围内摊平处置。项目不设置弃渣场。

工程总投资67111万元，其中土建投资24374万元。工程计划于2023年10月开工，2024年12月完工，总工期15个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）同意建设期水土流失防治责任范围30.71公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度为97%、土壤流失控制比为1.0、渣土防护率为94%、表土保护率为92%、林草植被恢复率为97%、林草覆盖率为27%。

（四）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，不设弃渣场。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积30.71公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计39.923万元（成都市35.724万元，眉山市4.199万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及的市县级水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2023年9月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，成都市水务局，眉山市水利局，新津区水务局，邛崃市水务局，蒲江县水务局，彭山区水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，四川西晨生态环保有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发