普通

- 四川省水利厅行政许可决定

瀑布沟水电站水风光互补项目汉源400MW光伏电站（坭美70MW）水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 国能大渡河流域水电开发有限公司：

我厅于2023年10月9日受理你公司提交的《关于审批<瀑布沟水电站水风光互补项目汉源400MW光伏电站（坭美70MW）水土保持方案>的请示》（国能大开规〔2023〕33号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20231009-071083）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

瀑布沟水电站水风光互补项目汉源400MW光伏电站（坭美70MW）(项目代码：2210-510000-04-01-183917）位于四川省雅安市汉源县境内，属新建建设类项目，项目总装机容量70兆瓦，多年平均年发电量8833.0万千瓦时。光伏阵列（含箱变）工程由25个光伏方阵组成，每个子阵配置一个箱变；新建集电线路31.96千米，其中桥架线路21.40千米，穿管直埋线路3.00千米，架空线路7.56千米；新建一座110kV升压站；道路总长23.48千米，其中新建进场道路2.46千米，改建进场道路5.86千米，新建场内道路13.86千米，改建场内道路1.33千米；设置2处施工场地、10处表土堆放区。

工程总占地面积144.46公顷，其中永久占地143.17公顷，临时占地1.29公顷。项目土石方挖方14.49万立方米(含表土3.41万立方米)，填方14.49万立方米(含表土3.41万立方米)，无借方，无弃方。项目总投资34246.67万元，其中土建投资3507.30万元。项目计划于2024年1月开工，2024年6月建成投运，总工期6个月。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（选线）和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围144.46公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.1，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡方案。本项目不设弃渣场。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积144.46公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计187.798万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，采用棕垫等措施保护好工程占压区域表层土壤及植被，做好工程扰动区域表土的剥离、堆存、防护及回铺利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、所涉及的市县按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2023年11月   日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，雅安市水利局局，汉源县水利局，四川合利工程咨询有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发