广元七里山风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川广元华电新能源有限公司：

我厅于2024年3月18日受理你公司提交的《关于申请审批广元七里山风电项目水土保持方案的函》，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240314-229431）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

广元七里山风电项目（项目代码：2306-510000-04-01-371519）位于广元市利州区境内，为新建建设类项目。工程总装机容量69.0兆瓦，由风电机组及箱变、集电线路和道路工程组成。风电机组及箱变包括单机容量5.0兆瓦的风电机组12台和4.5兆瓦的风电机组2台，35千瓦箱式变电站14台；集电线路工程全长56.09千米，其中双回架空式线路3.7千米，单回架空式线路2.3千米，直埋式电缆线路50.09千米；道路工程长26.82公里，采用泥结碎石路面。布设吊装场地14处、施工场地1处、弃渣场5处。

工程征占地面积51.42公顷，其中永久占地18.27公顷，临时占地33.15公顷。工程土石方挖方量105.11万立方米（含表土6.70万立方米），填方量72.20万立方米（含表土6.70万立方米），弃方量32.91万立方米（松方46.41万立方米），弃方运至弃渣场堆放（4级弃渣场3处，5级弃渣场2处）。工程总投资44489.51万元，其中土建投资9385.81万元；工程计划于2024年4月底开工，2025年3月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围51.42公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级防治标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意土石方平衡和弃渣堆置方案。下步应根据技术规程规范要求，深化渣场设计，并严格按设计实施，确保弃渣场工程安全，确保不造成新的水土流失危害。施工过程中禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）基本同意《报告书》关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积51.42公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计66.846万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及的市县级水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前应依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2024年4月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，广元市水利局、利州区水利局，四川蜀水生态环境建设有限责任公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发