苍溪经济开发区产业园220千伏输变电工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川恒和昌物业服务有限公司：

我厅于2024年2月27日受理你公司提交的《关于申请审批苍溪经济开发区产业园220千伏输变电工程水土保持方案的请示》（川恒和昌司〔2024〕10号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240227-103208）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

苍溪经济开发区产业园220千伏输变电工程（项目代码：2310-510000-04-01-814206）位于四川省广元市昭化区、苍溪县境内，为新建建设类项目。由紫云220千伏变电站新建工程、昭化500千伏变电站220千伏间隔扩建完善工程、苍溪220千伏变电站220千伏间隔完善工程、昭化至紫云220千伏线路工程、苍溪至紫云220千伏线路工程、220千伏昭赤一线迁改工程六部分组成。紫云220千伏变电站新建工程新建1座220千伏变电站，主变压器终期4×240兆伏安+4×50兆伏安，本期2×240兆伏安+2×50兆伏安；220kV出线终期4回，本期3回。昭化500千伏变电站220千伏间隔扩建完善工程在站内扩建改造2个220千伏出线间隔、完善1个220千伏出线间隔。苍溪220千伏变电站220千伏间隔完善工程在站内完善1个220千伏出线间隔。昭化至紫云220千伏线路工程线路路径长186千米（东线93千米、西线93千米），新建铁塔498基（东线249基、西线249基）。苍溪至紫云220千伏线路工程线路路径长14.3千米，新建铁塔42基，利用铁塔1基。220千伏昭赤一线迁改工程线路路径长2.1千米，新建铁塔11基。项目设置塔基施工临时场地551处，牵张场22处，跨越施工场地8处，新建汽运道路30.44公里，拓宽汽运道路20.59公里，新建人抬道路23.16公里。

工程总征占地面积48.70公顷，其中永久占地9.65公顷，临时占地39.05公顷。工程挖方27.48万立方米(含表土5.68万立方米)，填方25.28万立方米(含表土5.68万立方米)，余方2.20万立方米（松方2.97万立方米），均在塔基占地范围内摊平处理，项目不设置弃渣场。工程总投资71827万元，其中土建投资18477万元；工程计划于2024年4月开工，2024年12月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围48.70公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，不设弃渣场。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积48.70公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计63.310万元（昭化区21.372万元，苍溪县41.938万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及的市县（区）水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前应依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2024年4月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，广元市水利局、昭化区水利局，苍溪县水利局，四川善信工程项目管理有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发