都江堰灌区基础设施提升项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 都江堰水利发展中心：

我厅于2024年2月28日受理你单位提交的《都江堰水利发展中心关于审批都江堰灌区基础设施提升项目水土保持方案的请示》（川都水〔2024〕22号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240228-173647)。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

都江堰灌区基础设施提升项目位于成都市都江堰市、龙泉驿区境内，属新建建设类项目。项目包括两个地块，其中都江堰灌区史及水情教育基地、都江堰灌区档案中心（以下简称“都江堰地块子项”）属同一宗地，均位于都江堰市；都江堰灌区防汛运维物资仓库（以下简称“仓库子项”）位于龙泉驿区。项目总建筑面积26291.28平方米，都江堰地块子项拟建4栋办公楼，建筑面积17188.98平方米，建筑密度33.02%，绿化率20.00%；仓库子项拟建5栋仓库，建筑面积9102.30平方米，建筑密度11.50%，绿化率51.96%。工程拟在都江堰地块子项红线范围外设置施工场地1处，在仓库子项红线范围内设置施工场地1处，表土堆放场1处。

项目总征占地面积6.55公顷（都江堰市境内1.55公顷，龙泉驿区境内5.00公顷），其中永久占地6.34公顷，临时占地0.21公顷。工程土石方挖方总量8.62万立方米（含表土0.78万立方米），填方4.41万立方米（含表土0.95万立方米），借方1.25万立方米（含表土0.17万立方米），余方5.46万立方米（折合松方7.73万立方米），其中建渣0.04万立方米，一般土石方3.11万立方米，砂砾石2.31万立方米。余方中建渣及一般土石方运至四川铮达建筑工程有限公司张家湾消纳场处置，砂砾石由政府指定的都江堰市天府源建筑材料有限公司接管处置，借方从四川铮达建筑工程有限公司购买。工程总投资19109.82万元，其中土建投资约15984.97万元；工程计划于2024年4月开工建设，2025年12月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围6.55公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.67，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意本项目土石方平衡及余方处置方案。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积6.55公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计8.515万元（都江堰市2.015万元，龙泉驿区6.500万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、成都市水务局、都江堰市水务局、龙泉驿区水务局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2024年4月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，成都市水务局、都江堰市水务局、龙泉驿区水务局，四川尚水工程设计咨询有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发