自贡市沿滩区老蛮桥水库扩建工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 自贡市盐运国有资产经营有限公司：

我厅于2024年4月11日受理你公司提交的《关于审批自贡市沿滩区老蛮桥水库扩建工程水土保持方案报告书的函》（自盐运司〔2024〕22 号，四川一体化政务服务平台受理编号：51000-20240411-579120）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

自贡市沿滩区老蛮桥水库扩建工程（项目代码：2201-510000-19-01-233640）位于自贡市沿滩区境内。工程等别为Ⅲ等，规模为中型。工程由水库枢纽工程和输水管道工程两部分组成。扩建后水库正常蓄水位306.00米，总库容1229万立方米，拦河坝坝型为混凝土重力坝，最大坝高35.50米，坝轴线长162米，坝顶宽6米。输水管道工程包括先锋干管、仙瓦干管及其分支管（东支管、北支管），主要由输水管线、泵站、高位水池、管道附属构筑物及交叉建筑物等组成，线路总长23.93千米。水库枢纽工程拟建上坝公路1.55公里，布设施工生产生活区9处，表土临时堆场2处，新建施工临时道路3.08公里、施工临时桥1座，设置弃渣场2处（5级坡地型），新建施工临时道路16.70公里。

工程征占地面积217.46公顷（含水库淹没区面积151.86公顷），其中永久占地面积166.17公顷,临时占地面积51.29公顷。土石方挖方总量53.51万立方米（含剥离表土12.47万立方米），填方总量45.66万立方米（含回覆表土12.47万立方米），综合利用方0.90万立方米，弃方6.95万立方米（松方10.32万立方米），弃方运至弃渣场堆放。工程总投资55378.79万元，其中土建投资43088万元。工程计划于2024年6月开工，2026年8月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围217.46公顷。水库淹没区占地面积151.86公顷，其中工程扰动面积2.68公顷，未扰动面积149.18公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意本项目土石方综合利用方案，同意2处弃渣场的选址及堆置方案，后续设计中要严格按照技术规范，做好弃渣场工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，严格按图施工，及时完善各项防护措施，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积217.46公顷，水土保持补偿费计征面积68.28公顷(不计水库淹没区未扰动面积149.18公顷)，计征标准1.3元/平方米，共计88.764万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。加强取料过程管理，优化取料施工组织设计，严禁滥采乱挖。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、自贡市水务局、沿滩区水务局提交水土保持监测季度报告和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前应依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。需要新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料（包括验收鉴定书、验收报告和监测总结报告等），并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、自贡市水务局负责组织沿滩区水务局对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查，及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实，并将监督检查意见抄送我厅；加强对水库垫高防护工程区的监管，从严控制扰动范围，强化按时序落实各项水土保持措施，禁止侵占水库库容的行为。对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

七、你公司应在收到本许可文件20个工作日内，将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

八、本行政许可文件自批准之日起有效期3年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。

本许可文件仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅

2024年6月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，自贡市水务局、沿滩区水务局，四川省武源工程咨询有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发