普通

- 四川省水利厅行政许可决定

四川华电内江白马 2×475MW 燃气轮机创新发展示范项目1号机组项目水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

- 四川华电内江燃气发电有限公司：

我厅于2024年7月5日受理你公司提交的《关于四川华电内江白马2×475MW 燃气轮机创新发展示范项目1号机组项目水土保持方案变更报告书审批的函》（内燃气司发〔2024〕34号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240705-632402）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川华电内江白马2×475MW 燃气轮机创新发展示范项目1号机组项目（项目代码：2020-510000-44-02-472673）位于四川省内江市市中区境内，为新建建设类项目，项目由电厂工程、边坡工程、厂外给排水管道、厂外道路、预留场地、保留场地等组成组成。项目拟建设1台（套）燃气—蒸汽联合循环机组，装机容量475MW，机组配置1台燃气轮机、1台余热锅炉、1台纯凝汽轮机、1台发电机及相关配套设施；新建厂外道路150米，厂外给水管道200米；厂外雨水管道250米；项目布置施工临建设施区1处、表土临时堆放场1处、临时堆土场1处。工程征占地面积17.12公顷，其中永久占地14.64公顷，临时占地2.48公顷。土石方挖方总量26.88立方米（含表土0.79万立方米），填方总量20.64万立方米（含表土0.79万立方米），余方2.57万立方米（折合松方3.70 万立方米），运至内江万永盛商品混凝土有限公司再生综合利用，弃方3.67万立方米（折合松方4.88万立方米），运至内江市高新区胜利街道前进弃土场（商用弃土场）集中堆放。工程总投资为126796.00万元，其中土建投资38147.86万元。工程已于2023年1月开工，计划2025年12月完工。

2020年7月3日，我厅以“川水函〔2020〕840号”对《四川华电内江白马2×475MW级重型调峰燃机项目水土保持方案》进行了批复。项目核准阶段，四川省发展和改革委员会分别以川发改能源〔2021〕463号和川发改能源〔2022〕52号文对1号机组项目和2号机组项目分别进行核准批复；在后续设计中，主体设计将建设方案由台阶式调整为平坡式，1号机组项目防治责任范围由13.12公顷变更为17.12公顷，增加4.00公顷，增幅30.49%；土石方挖填总量由19.23万立方米变更为47.52万立方米，增加28.29万立方米，增幅147.1%；挖方由10.90万立方米变更为26.88万立方米，增加15.98万立方米；填方由8.33万立方米变更为20.64万立方米，增加12.31万立方米；弃方新增3.67万立方米。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，组织编报了《四川华电内江白马2×475MW 燃气轮机创新发展示范项目1号机组项目水土保持方案变更报告书》（以下简称“变更报告”）。

二、水土保持变更方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围17.12公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.4，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率24%。

（五）基本同意本项目土石方平衡和弃渣处置方案。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积17.12公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计22.256万元，建设单位已缴纳17.056万元，本次变更应补缴水土保持补偿费5.200万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)本项目主体工程已开工，后续应严格按照批准的水土保持方案变更报告书组织落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。加强取料过程管理，优化取料施工组织设计，严禁滥采乱挖。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制可能造成的水土流失。

(二)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、内江市水利局、内江市市中区水利局按时报送水土保持监测季度报告和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(三)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

四、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料（包括验收鉴定书、验收报告和监测总结报告等），并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

五、内江市水利局负责组织内江市市中区水利局对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查，及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实，并将监督检查意见抄送我厅；对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

六、你公司应在收到本许可文件20个工作日内，将批准后的水土保持变更报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

本行政许可决定仅对该项目水土保持方案变更报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅

2024年8月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，内江市水利局，内江市市中区水利局，深圳市新安泰生态环保工程有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发