四川省水利厅关于S305渠县三汇至铁牛段改建工程K16+236南阳滩大桥行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

- 渠县賨汇交通投资开发有限责任公司：

你单位报送的S305渠县三汇至铁牛段改建工程K16+236南阳滩大桥河道管理范围内建设项目工程建设方案审查申请表（四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20260108-804720）和《S305渠县三汇至铁牛段改建工程K16+236南阳滩大桥行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）收悉。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关法律法规和《四川省水利规划研究院关于报送S305渠县三汇至铁牛段改建工程K16+236南阳滩大桥行洪论证与河势稳定评价报告技术审查意见的报告》，经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出如下行政许可决定。

一、原则同意你单位在达州市渠县李馥镇实施S305渠县三汇至铁牛段改建工程K16+236南阳滩大桥，拟建桥梁顺渠江右岸布置，上距南阳滩电站坝址466米。桥梁分左右线设计，左线起止桩号为K15+992~K16+476.53，全长484.53米；右线起止桩号为K15+992~K16+300，全长308米。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。工程结构及主要控制点坐标详见技术审查意见。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、技术审查意见和《报告》提出的补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、你单位应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，恢复河道原貌，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，你单位应当将《报告》及施工安排报送市、县级水行政主管部门。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，你单位必须承担占用范围内的防洪义务，不得在河道管理范围内设置施工营地，落实生态修复和安全生产各项措施，接受市、县级水行政主管部门的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、工程竣工验收时，应邀请市、县级水行政主管部门参加。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

四川省水利厅

2026年1月14日