四川省水利厅关于成都市水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程—穿越战备渠行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

- 成都市自来水有限责任公司：

你公司报送的成都市水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程—穿越战备渠河道管理范围内建设项目工程建设方案审查申请表（四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20260114-765476）和《成都市水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程—穿越战备渠行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关法律法规和《四川省水利规划研究院关于报送成都市水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程—穿越战备渠行洪论证与河势稳定评价报告技术审查意见的报告》（川水规计〔2026〕19号），经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出如下行政许可决定。

一、原则同意你公司在成都市温江区、郫都区境内建设水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程，拟建工程穿越战备渠建设，下穿位置左、右岸均位于温江区柳城街道鱼凫社区。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。工程结构及主要控制点坐标详见技术审查意见。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。开工前应在施工组织设计或专项施工方案中对导流建筑物设计作进一步复核和完善，报四川省都江堰水利发展中心同意后方可实施。

五、你公司应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，汛前及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，你公司应当将《报告》及施工安排报送省都江堰水利发展中心、市级水行政主管部门、县级水行政主管部门。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，你公司必须承担占用范围内的防洪义务，不得在河道管理范围内设置施工营地，落实生态修复和安全生产各项措施，接受省都江堰水利发展中心、市级水行政主管部门、县级水行政主管部门的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、工程竣工验收时，应邀请省都江堰水利发展中心、市级水行政主管部门、县级水行政主管部门参加。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

四川省水利厅

2026年1月20日