四川省水利厅关于攀枝花二滩库区共和便民

码头项目（共和码头、早古田码头）行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

- 攀枝花市二滩港务有限责任公司：

你单位报送的攀枝花二滩库区共和便民码头项目（共和码头、早古田码头）建设方案审查申请表（四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20260119-537267）和《攀枝花二滩库区共和便民码头项目（共和码头、早古田码头）行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）收悉。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关法律法规规定和《四川省水利规划研究院关于报送攀枝花二滩库区共和便民码头项目（共和码头、早古田码头）行洪论证与河势稳定评价报告技术审查意见的报告》（川水规计〔2025〕718号），经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意你单位临河建设攀枝花二滩库区共和便民码头项目，该项目位于二滩水电站库区雅砻江与藤桥河的交汇口，盐边县和米易县交界的雅砻江干流段，距离二滩水电站坝址约41.5km。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。工程结构及主要控制点坐标详见技术审查意见。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、技术审查意见和《报告》提出的防治与补救措施，请你单位予以落实。一是由于工程建设的下河坡道及步道位于库区水位消落带，应安排安全员定期对引道及步道进行巡查，若路面有新裂缝、沉陷等应及时修复并采取必要防护措施。二是在专项施工方案中需进一步研究采用设置挡墙或格构、完善锚喷砼支护等临时措施，加强施工期安全保障，减小对岸坡稳定的影响。

五、你单位应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，恢复河道原貌，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，你单位应当将《报告》及施工安排报送市、县级水行政主管部门。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，你单位必须承担占用范围内的防洪义务，不得在河道管理范围内设置施工营地，落实生态修复和安全生产各项措施，接受市、县级水行政主管部门的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、工程竣工验收时，应邀请市、县级水行政主管部门参加。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

四川省水利厅

2026年1月26日