昭觉县补约乡二期40MW农光互补光伏电站项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2023〕23 号

# 昭觉县晟昭新能源有限公司：

我厅于2022年11月25日受理你公司提交的《关于申请审批<昭觉县补约乡二期40MW农光互补光伏电站项目水土保持方案报告书>的函》(晟昭〔2022〕7号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20221125-010777）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

昭觉县补约乡二期40MW农光互补光伏电站项目(项目代码：2110-510000-04-01-790777）位于凉山州昭觉县比尔镇、则约乡境内，为新建建设类项目。本项目装机规模为40MW，设计年发电量 49377.13瓦时。本项目由光伏阵列工程、集电线路工程、道路工程等组成。采用多晶硅540Wp光伏电池组件109004块，28块串联，光伏桩基础15572个，分为13个子阵，并配备13台35kV箱式变电站；共布设集电线路电缆24.51千米，场内道路5.61千米。工程总占地面积122.89公顷，其中永久占地122.34公顷，临时占地0.55公顷。工程土石方开挖总量1.26万立方米（包括表土剥离0.23万立方米），回填总量1.26万立方米（包括表土回覆0.23万立方米），无弃方。工程总投资24131万元，其中土建投资约1769万元。工程已于2022年11月开工，计划于2023年5月底完工，总工期6个月。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围122.89公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准。

（四）同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡方案，本项目无永久弃方。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程总征占用地面积122.89公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计159.757万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局、昭觉县水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2023年2月17日